## Ark1
Kravspecifikation for flydende og luftformige gasser
Landssjúkrahúsið
1.1 | Klinisk anvendelsesområde
1.1.1 | Gasser til medicinske formål
1.2 | Øvrige anvendelsesområder
1.2.1 | Gasser og gasblandinger til alle andre formål end medicinske
2.1 | Leverancens art (typer, størrelser og mængder fremgår af Bilag A Tilbudsliste)
2.1.1 | Levering af flydende gas (medicinsk ilt) til tank
2.1.2 | Leje af tank inkusiv fordamper og tankovervågning
2.1.3 | Trykflasker med medicinske gasser
2.1.4 | Trykflasker med industrielle gasser
2.1.5 | Trykflasker med specialgasser
2.1.6 | Trykflasker med gasblandinger (og evt. væskeblandinger)
2.1.7 | Leje af trykflasker
2.1.8 | Option på uddannelse
2.1.9 | Options på service
3.0 | Krav til klinisk og teknisk kvalitet og funktionalitet
| A-krav | Tilbudsgivers besvarelse | B-krav | Tilbudsgivers besvarelse | B-kravets relative vægtning i % | Bemærkninger (Kan udfuldes men skal ikke)
| Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning | Det skal beskrives, på hvilken måde, minimumskravet opfyldes af tilbuddet. Det er kun uskraveret (hvide felter) der skal udfyldes. | Forhold, der vurderes positivt i forhold til undertildelingskrifterierne | Det skal beskrives om og på hvilken måde forholdet opfyldes af tilbudsgiver. Det er kun uskraveret (hvide felter) der skal udfyldes.
3.1 | Flydende gasser til tankanlæg
3.1.1 | Tankanlægget (tank inklusiv fordamper) skal være udstyret med niveauovervågning og ordre om påfyldning af tankanlægget kommer som udgangspunkt automatisk via denne overvågning og minimumsbeholdning aftalt med hospitalet. Udstyret skal være indeholdt i prisen, jf. pkt. 4.5.1 i udkast til kontrakt
3.1.3 | Det er et krav, at Tilbudsgiver ved ibrugtagning af tankanlæg forestår en samlet funktionstest (inkl. fordampere). Ved funktionstest forstås gennemgang af trykreduktionsstationer og centraler opsat i forbindelse med tank, og at disse er trykmæssigt afstemt i forhold til hinanden.Dokumentation for dette fremsendes til ordregiver. Ligeledes skal der ske afprøvning af tilkoblede alarmsystemer både internt og eksternt.
3.1.4 | Det er et krav, at Tilbudsgiver foretager eftersyn og rengøring af tanken 1 gang om året, og afholder udgifterne hertil.
3.1.5 | Tilbudsgiver skal i samarbejde med ordregiver sikre at de nødvendige godkendelser i forbindelse med tilslutning til forsyningsnettet iht. Bekendtgørelse 1444 om ’tekniske forskrifter for gasser’ er tilstede.
3.1.6 | Det er et krav, at tilbudsgiver overholder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 og nr. 100 samt Bekendtgørelse 1444 om ’tekniske forskrifter for gasser vedr. eftersyn af kryobeholdere.
3.1.7 | Tilbudsgiver skal sikre produktkvalitet, leveringer og øvrige kontraktskrav gennem kvalitetsstyring tilpasset den udbudte leverance.
3.1.8 | Tilbudsgiver skal informere ordregiver ved ændringer i lovkrav
3.1.9 | Tilbudsgiver skal stille rådgivning og service vedr. tankanlæg til rådighed
3.1.10 | Tilbudsgiver skal udføre lovpligtigt eftersyn og udføre periodisk service i henhold til gældende lovgivning
3.1.11 | Tilbudsgiver skal sikre koordinering med nuværende leverandør således, at overgangen fra nuværende til ny leverandør foretages uden at denne medfører større gener eller forsyningsproblemer på hospitalet. Det påhviler leverandøren løbende at orientere hospitalets kontaktperson om alle forhold og tiltag i forbindelse med overgangen
3.1.12 | Tilbudsgiver skal udarbejde en specifik tids- og handlingsplan for opstart af leverencer. Eventuelle udgifter ved denne indkøring påhviler tilbudsgiver. Endelig plan skal foreligge 6-8 uger efter kontraktunderskrivelse.
3.1.13 | Implementeringsperioden løber fra kontraktunderskrift, til 4-6 måneder efter kontraktunderskrift. Den eksisterende leverandør er iht. kontrakt forpligtet til at være den nye leverandør behjælpelig i overgangsfasen.
3.2 | Ordre
3.2.1 | Tilbudsgiver skal kunne modtage ordre via telefon og e-mail.
3.2.2 | Tilbudsgiver skal udarbejde overskuelig liste med produkter og varenr. Den kan evt udformes som bestillingsseddel.
3.2.3 | Tilbudsgiver skal udarbejde og udlevere kontaktinformation inden opstart af kontraktperiode. Det er et krav at tilbudsgiver har døgnvagt til rådighed for akutlevering.
3.3 | Levering
3.3.1 | Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes fyldning af tanfk foregår. Eventuelt tab/spild i forbindelse med denne fyldning er for sælgers regning.
3.3.2 | Ved alle leverencer skal der afleveres en følgeseddel, med påført flaskenumre for leverede flasker (gerne elektronisk). Ved hver levering tages tomme flasker retur
3.3.3 | Det er et krav at Tilbudsgiver overholder lovgivningen (GMP/GDP)omkring levering og opbevaring af trykflasker, herunder FIFO princippet
3.3.4 | Tilbudsgiver skal forpligte sig til at opretholde et sikkerhedslager af de enkelte luftarter -
3.3.5 | Ordregiver kræver en høj leveringssikkerhed, grundet vor placering og manglende produktion af gasser på Færøerne, hvilket betyder at tilbudsgivers lager/håndtering af reservegasforsyning (batterier)vægter højt |  | Tilbudsgiver bedes anføre sin lagerkapacitet og beskrive hvorledes forhold vedrørende leveringssikkerhed håndteres. Herunder back-up i forbindelse med driftstop hos tilbudsgiver. Jo højere leveringssikkerhed/lager på Færøerne jo bedre. |  | 50
3.4 | Produkt
3.4.1 | Det er et krav, at Tilbudsgiver har kendskab og overholder lægemiddelloven, herunder GDP og GMP samt MDR-745-2017
3.4.2 | Det er et krav at gasser til medicinsk brug, der er lægemidler, opfylde gældende dansk lov herunder Lægemiddelsloven LOV nr. 99 af 16/1/2018
3.4.3 | Det er et krav, at Tilbudsgiver opfylder bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug – 1318 af 27/11 2007.
3.4.4 | CO2 til laparaskopi skal være CE mærket af patientsikkerhedsmæssige årsager. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation
3.4.5 | Trykflasker der anvendes inde på hospitalet dvs primært små trykflasker med medicinske gasser skal fremstå pæne og rene.
3.5 | Individstyring og krav til trykflasker
3.5.1 | Tilbudsgiver skal have individstyring af alle trykflasker. Trykflasker skal være mærket til elektronisk registrering med stregkode, RFID tag e.lign. Leverandørens flaskeregistreringssystemet skal indeholde mulighed for at foretage udtræk af forbrugsstatistik og udløbsdato på flaskerne – sporbarhedskrav.Leverandøren skal som minimum hvert ½ år tilsende hospitalet lister indholdende disse informationerL |  | Tilbudsgiver bedes beskrive sit flaskeregistreringssystem. Der vil blive lagt vægt på høj sporbarhed, automatisk beregning af flaskesaldo og lejedage samt stor gennemsigtighed. |  | 25
3.6 | Sagsorienteret kvalitetsstyring
3.6.1 | Tilbudsgiver skal sikre produktkvalitet, leveringer og øvrige kontraktskrav gennem kvalitetsstyring tilpasset den udbudte leverence.
3.7 | Service
3.7.1 | Tilbudsgivers medarbejdere skal besidde den nødvendige kompetence til at betjene Landssygehuset og til at kunne rådgive mht. anvendelse, distribution, lovgivning mm. Medarbejdere der informerer om lægemidler til sundhedsfagligt personale, skal som minimum have en LIF uddannelse eller tilsvarende uddannelse/baggrund. |  | Tilbudsgiver bedes beskrive bemanding, organisation og uddannelse og kompetence . som skal servicere og rådgive Ordregiver på det udbudte område. Ordregiver vil vægte mange ansatte med god faglig, medicinsk eller teknisk uddannelse højt. Dokumentation for kompetencer og erfaring skal vedlægges i form af CV'er |  | 25
3.7.2 | Tilbudsgiver skal have et recall-system for lægemidler og medical devices, således at hospitalerne ved et tilbagekald kan sikre optimal patientsikkerhed.
3.7.3 | Det er et krav, at Tilbudsgiver overholder alle nuværende og fremtidige gældende myndighedskrav – såvel danske som EU-krav. Tilbudsgiver skal på forlangende kunne dokumentere dette og skal informere ordregiver disse
3.8 | Innovation
3.8.1 | For at sikre at Landsssygheuset også i fremtiden har mulighed for at anvende nyeste teknologi indenfor såvel gasser som udstyr er det vigtigt at den vore samhandelspartnere er innovative |  | Tilbudsgiver bedes beskrive hvilken udvikling og innovation der er sket i virksomheden de sidste 3 år, som har medført en lavere totalomkostning for kunden, samt arbejdsmiljø
3.9 | Overgangsfase mellem tidligere og ny leverandør
3.9.1 | Tilbudsgiver skal sikre koordinering med nuværende leverandør således, at overgangen fra nuværende til ny leverandør foretages uden at denne medfører størrer gener eller forsyningsproblemer. Det påhviler leverandøren løbende at orientere hospitalets kontaktperson om alle forhold og tiltag i forbindelse med overgangen
3.9.2 | Tilbudsgiver skal udarbejde en specifik tids- og handlingsplan for opstart af leverencer. Eventuelle udgifter ved denne indkøring påhviler tilbudsgiver.
3.10 | Option
3.10.1 | Service på centraler. Se tilbudsliste.
3.10.2 | Tilbudsgiver skal tilbyde kurser der dækker produkthåndtering, sikkerhed, grundlæggende gaskendskab. Kurserne skal tilbydes løbende i hele kontraktperioden. Alle fysiske kurser skal som udgangspunkt foregå på Landssygehuset. |  | Tilbudsgiver bedes beskrive hvilke relevante kurser der ellers kan tilbydes og i hvilken form. Et bredt udbud af relevante kurser vægtes højt.