Reingerð í heilivágsframleiðsluhølum

Serskild krøv eru til: 
· Nýtslu av reingerðar- og desinfektiónsevnum
· Skjalfestan av haldføri á reingerðar- og desinfektiónsevnum
· Nýtslu og vask av lappum og moppum
· Skjalfestan av framdari reingerð og desinfektión
· Venjing av nýggjum starvsfólkum


Av tí at starvsfólk á Apoteksverkinum sjálvi standa fyri ein part av reingerðini í heilivágsframleiðsluhølum, so er herundir víst hvat reingerðafirma hevur ábyrgd av í heilivágsframleiðslurúm:
· Arbeiðsborð: Alt, tó ikki ovaru- og fremru síðu av borðplátu.
· Opnar hyllar, har eingir framleiðslulutir standa direkta á.
· Uttaná skápum og skuffum: Hondtøk, frontir, síðir og omaná.
· Punktsúgv-bonkur, LAF-benkur og LAF-eind: Bert bein/ stativ niðriundir, flatur/rør omaná og atkomiligar flatur aftanfyri. 
· Allar atkomuligar flatur á ”vanligari” skrivstovuútgerð, so sum stólar, klokkur, teldur, skíggjar, tastatur, printarir, kopimaskinur, radio og telefonir
· Gólv, veggir (eisini stál- og glasveggir), innara síðu av vindeygum, og vindeygakarmar
· Hurðar, hondtøk, hongsl, pumpu, hurðakarm og hurðakontaktir
· Ventilatións-rist uppi yvir hurðum
· Skrellispannir: Tøma og vaska.
· Stikkkontaktir
· Allar uttaru flatur hoyrandi til kranavatn og steriltvatn, td. vaski, kranar og rør, tó ikki vatnslangur.
· Dren og ristir í gólvi
· Neyðútgerð
· Allar rørføringar, inkl. ventilar og hondtøk
· Fílaføtur og stigar
· Haldarar til td. handkløð og handskar.
· Slúsur, gongd og kontórøki: Reingerðafirma stendur fyri allari reingerð í hesum rúmum, uttan inni í skuffum og skápum.

